## Planilha1
PROENERGIA+ STOCK - OCTOBER 1ST, 2024
No. | SKU | Description | Un | Nampula | Nacala | Angoche* | Lichinga | Cuamba | media min
1 | POLE-W-12-D220 | 12 m Wood Pole Top Diameter 220 mm | Nos | 0 | 231 | 108 | 318 | 248
2 | POLE-W-12-D200 | 12 m Wood Pole Top Diameter 200 mm | Nos | 791 | 0 | 30 | 0 | 0
3 | POLE-S-11 | Steel lattice Pole 11m | Nos | 150 | 20 | 0 | 0 | 0
4 | POLE-S-9 | Steel lattice Pole 9m | Nos | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
5 | COND-AAAC-MB | Conductor AAAC - Mulberry | m | 235150 | 103886 | 37121 | 479600 | 456865
6 | TRAN-33-04-KV | Transformer 33kV/0.4kV | Nos | 14 | 1 | 1 | 9 | 6
7 | TRAN-22-04-KV | Transformer 22kV/0.4kV | Nos | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8 | TRAN-11-04-KV | Transformer 11 kV/0.4kV | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | D-BOARD-LV | LV Distribuition Board | Nos | 18 | 4 | 0 | 9 | 0
10 | INS-POST-POR-MV | MV Porcelain Post Insulators | Nos | 314 | 2003 | 793 | 949 | 867
11 | INS-LONR-POL-MV | Long rod composite Insulators | Nos | 1376 | 1094 | 57 | 1247 | 979
12 | POLE-W-9 | Wooden Pole 9 m | Nos | 29 | 188 | 146 | 790 | 1061
13 | POLE-W-6 | 6.6m Wood Pole | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ABC-4X50-LV | LV-ABC 4x50+25 mm2 | m | 60000 | 106597 | 2397 | 146000 | 123495 |  | min *90 | min *15 | Description | Un | Qty.
15 | METER-1-PH | Single phase meter | Nos | 36210 | 9225 | 30677 | 25316 | 25496 | 67.2 | 7056 | 1008 | Single phase meter | Nos | 7056
16 | METER-3-PH | Three phase meter | Nos | 3663 | 0 | 208 | 1093 | 1132 |  |  |  | Ready board | Nos | 5145
17 | READY-BOARD | Ready board | Nos | 3851 | 35 | 9140 | 9429 | 11280 | 49 | 5145 | 735 | 4 Ways Pole Top Box | Nos | 1491
18 | BOX-PT-4WAY | 4 Ways Pole Top Box | Nos | 1714 | -325 | 1207 | 1366 | 1828 | 14.2 | 1491 | 213 | 2 Ways Pole Top Box | Nos | 2499
19 | BOX-PT-2WAY | 2 Ways Pole Top Box | Nos | 14506 | 6220 | 16152 | 14846 | 14893 | 23.8 | 2499 | 357 | LV-ABC 2x10 mm2 | m | 323211
20 | ABC-2X10-LV | LV-ABC 2x10 mm2 | m | 79030 | 235000 | 117276 | 1055999 | 412557 | 3078.2 | 323211 | 46173 | PC1 Connector | Nos | 3780
21 | ABC-4X16-LV | LV-ABC 4x16 mm2 | m | 0 | 0 | 1025 | 35000 | 35000 |  |  |  | PC2 Connector | Nos | 9408
22 | CONN-PC-1 | PC1 Connector | Nos | 54730 | 44424 | 70810 | 67752 | 67836 | 36 | 3780 | 540 | Tension Clamp 2x10mm2 | Nos | 13545
23 | CONN-PC-2 | PC2 Connector | Nos | 54865 | 31004 | 68062 | 56490 | 64220 | 89.6 | 9408 | 1344
24 | CLAMP-TS-2X10 | Tension Clamp 2x10mm2 | Nos | 50841 | 21380 | 64042 | 51534 | 42964 | 129 | 13545 | 1935
25 | CLAMP-TS-4X16 | Tension Clamp 4x16mm2 | Nos | 2360 | 1219 | 2450 | 1704 | 242
26 | STL-STD | Street Light | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | STLA-STD | Street Light Arm | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Setember, 24